传输协议

波特率：4800

1位起始位，8个数据位，1位停止位，无效验

数据以ASCII吗（及文本格式）发送，每个测量数据后以回车符结束，不断主动地发送。

在“字符串输入框：”输入6个大写的“Z”字母，再敲回车键，便可以完成清零。